重庆鑫康酒店

装修项目招标文件

一、装修项目地址：含谷镇鑫源路13号11栋（六楼半层和七八楼）。

二、装修范围：建筑面积2000平米。

- 三、：原则上要求按图施工。承包范围为基础装修（主材招标方提供），包括但不限于如：水电（给排水、强弱电）、墙砖、地砖、木地板垫层，乳胶漆、各种柜子、吧台、作业台、收银台、吊顶造型、隔墙、厕所回填、地面抬高处理、栏杆、屏风格栅等。

- 弱电包括酒店7-8层走道和酒店大堂、餐厅、棋牌大厅的背景音乐布线。

- 所有布线均应该按规范穿管或桥架，可以借用原有桥架，在满足设计需求和相应规范前提下，可以使用原有强弱电，但是乙方必须事先检查线路，对损坏的线路务必重新布线，否则以后承担相应责任。

- 以上工程所涉及的机具费、架子费、高空作业费、转运费、运费、出渣费、装修后清洁费、税费（普通发票）、各种管理费、规费、各种项目措施费以及报检审批资料相关费用等均纳入承包范围。

- 装修时招标方提供水电。

- 甲方提供的材料，由乙方施工的，甲方只运到施工现场（底楼乙方指定地点）。甲方提供主材如下：强化木地板、墙砖、地砖、铝方通及配件，吧台、酒柜或者作业台的木材及面板以及相关配件、屏风格栅及配件、水电设备设施外露部分如灯具、洁具（包括浴室柜马桶等）、开关插座面板、以及地毯、墙纸等。

- 所有软装和家具以及机电设备、电器设备等和监控线路监控设备甲方负责。

- 此次报价空气能热水器的循环水安装及管路材料由      负责，空气能主机以及配套设备甲方负责。

- 甲方提供的主材由投标人负责安装施工。

- 甲方委托第三方做工的如套装门、消防二次改造（包括风机）、玻璃隔断、石材、卫生间铝天花、空调（包括配件）、厨具、所有窗户以及窗户边栏杆等材料及做工（包括拆除）均与投标人无关。

- 活动家具及电器、户外广告牌等甲方自购。

- 四、本次招标为预算价招标，数量的确定为设计方提供（即数量不一定准确）。最终结算为按实际做工收方计算，即按照投标人中标价的单价乘以各项实际的数量计算。

- 若有二次商议后最终价的，结算实际单价在投标单价上折算，即最终总价除以报价总价为折价系数，该系数乘投标单价即为结算单价。

- 若双方验收时候，投标报价的各项目实际做工数量与报价预算数量出入在正负百分之三以内的，不再扣减或增量，即按投标报价数量结算。超出正负百分之三的，据实结算。

- 投标人请自行做好预算。

- 五、招标办法：

- 投保人资格入围条件：

- 有法人资格主体的装修公司，资质不限，有独立的经济民事能力；

- 有良好信誉，无不良记录；

- 有高新区建委认可的装修公司资格，主要负责人有建筑装修资质，能提供2-3名建筑装修行业的人员资质；

- 4、无我公司认定的其他不符合投标行为。

- 、投标条件：

- 投标人于2021年10月15日下午六点前到九龙坡泰康医院会议室送到投标文件，投标文件必须密封，签字。

- 自行打印制作标书，标书必须按照我单位要求制作，逐项完整填写不得缺项，否则可以扣分或者作为废标处理。

- 三）投标要求：

- 1、严格按图报价，严格按我单位统一表格式样报价。不得虚报多报，也不得故意漏项。

- 2、投标人需分类别、项目列明装修各项目的数量，材料的品牌规格务必注明（个别小配件可以不注明），品牌注明可列举两个生产商的（但同一材料品牌知名度、差价不得过大，不得出现同一材料有一线、二线品牌的跨越式报价）。

- 我方要求材料品牌务必遵守（可以高于我方要求品牌）：水泥：小南海325级，石粉：按照建筑行业规范要求执行，泥沙和其他杂质等不得超标；线管：得亿；排水管：得亿；给水管和热水管：金牛；电线：渝丰或南方；网线：超五类秋叶源或安普牌网线；防水材料：德高K11或彩柔K11或   ； 石膏粉、腻子粉：百世得；纸面石膏板：泰山稳当当9.5毫米的纸面石膏板；轻钢龙骨：国标的，规格尺寸按照规范和或图纸施工。

- 所有材料必须是合格产品或者国标产品。不得使用假冒伪劣产品。

- 5、要求在报价清单里面需备注具体工艺流程和施工标准，原则上施工标准按照部颁标准执行。若是招标方提供材料的或者是第三方全部负责材料和施工的需要备注清楚（注明甲供或甲供并包安装）。否则，一旦签订合同，视为投标人全部负责。

- 不得串标，一经发现视为废标处理，并且将串标单位纳入我单位和关联单位征信黑名单。

- 四）、开标：

- 现场开标。

- 开标后我方可与意向中标单位（一般不超过两家）进行再次部分项目的询价、议价并商谈合同关键事宜。若询价、议价无法达成一致或合同商谈无法达成一致，视为中标单位弃标，我单位有权单方面与候选中标人谈判或者二次招标。

- 凡是自动弃标（不签订合同视为自动弃标）的我单位和关联单位不再与其签订合同，若再次招标也不再认可其投标资格。

- 中标后一日内签订合同，否则视为弃标。

- 本招标通知视为以后签约的附件与合同一并具备法律效力，乙方（投标人）应知晓并认可。

- 六：评标标准及办法：

- 总分一百分。综合评分后以最高得分为中标第一候选人，若第一候选人在规定时间内未与我单位签订合同，则第二候选人为视为中标人，随即询价和商谈签订合同，也可再次招标。

- 第一中标候选人已经签订合同的，本次投标即自行结束。

- 2、评分标准：其中：商务部分占七十分，技术部分占二十分，信誉和商业案例占十分。

- 3合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人。

- 附件：评标标准

- 附件：

| 鑫康酒店装修项目招标评标办法及标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分基础分70分，实际按评分计算 | 总价格60分 | 基本得分60分 |  | 按全部投标公司的报价总价平均价为基数，平均价者得分60分。 在平均价报价以下的，每少2000元加分一分，同理每多报2000元扣一分。 |
|  | 质保期5分 | 水电等隐蔽工程质保期两年为基本要求 |  | 质保期每延长两个月加一分，每减少两个月扣一分。 |
|  | 质保押金5分 | 质保押金至少大于3% |  | 押金每增加1%加两分，减少同理类推。 |
|  | 付款方式5分 | 进度付款 |  | 我方基本要求：按工程进度付款4-6次，水电隐蔽工程完工和和泥水工完工付款一次；木工完工一次竣工验收合格付款一次，全部竣工付款一次，按进度实测的工程量的百分之九十为付款基准。 若投标方进度款付款要求降低百分之二加一分。 |
| 技术部分20分 | 标书制作 | 3分 | 项目完善，不留空缺，表达清晰明确，报价表盖章签字完善。 |  |
|  | 施工流程与施工标准 | 4分 | 工艺流程全部项目工序描述准确，符合部颁标准，无漏项 |  |
|  | 材料品牌 | 8分 | 整体品牌要求二线品牌以上，基本无三线品牌。若报价材料使用百分之二十的一线品牌材料的加2分，达到30%加5分，达到40%加8分，达到50%以上加10分。三线品牌超过10%的的扣1-10分。 |  |
|  | 安全措施 | 5分 | 详细的施工流程，有安全事故预防预案，以及其他安全措施的说明，员工有购买意外保险。本项可以为负分，最低负分为负二十分。 |  |
| 信誉及案例10分 |  | 10分 | 举例说明良好的装修案例，并有业主认可或者第三方权威机构认可的材料，信誉良好的说明材料 |  |

- 另外，我方对总工期最低要求为合同签订后90天内完成，投标方承诺竣工提前两天的加一分。每提前两天加一分，最多加五分。此工期为我方或者第三方无拖延或阻碍工期情形的前提下完成。

- 提前竣工奖励在合同内可以注明。（保证质量前提下）。